АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 29 | - | 1 | 4 | 2,24 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 29 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 29 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 168 | - | 1,1  0,3 | 1,7  0,5 | 1,4  0,4 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 168 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 180±10 | 214±10 | 197±10 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 3,0±0,5 | 3,1±0,5 | 3,1±0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | Менее 0,005 | 0,007 0,005 | Менее 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | 0,0006±0,0002 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 56 | - | 0,43  0,10 | 0,66  0,13 | 0,55  0,13 |
| Свободнный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 672 | - | 0,43  0,13 | 0,51  0,15 | 0,47  0,14 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 56 | - | Менее 0,02 | 0,16  0,05 | 0,05  0,03 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 28 | - | менее 0,08 | менее 0,08 | менее 0,08 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,036±0,09 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,036±0,09 | 0,036±0,09 | Менее 0,0001 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | 0,025±0,009 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,025±0,009 | 0,025±0,009 | Менее 0,0001 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,01 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | 0,0013±0,0005 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0013±0,0005 | 0,0013±0,0005 | 0,008±0,002 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 | 0,011±0,005 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,011±0,005 | 0,011±0,005 | Менее 0,01 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | 4,2±0,6 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 4,2±0,6 | 4,2±0,6 | Менее 0,003 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,00004 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | 0,0012±0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,0012±0,0005 | 0,0012±0,0005 | Менее 0,005 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | 0,27 0,05 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,27 0,05 | 0,27 0,05 | 13,7 2,7 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 13,7 2,7 | 13,7 2,7 | 0,14 0,01 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,14 0,01 | 0,14 0,01 | 5,1±0,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,1±0,5 | 5,1±0,5 | Менее 0,005 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | 0,03±0,01 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0010±0,0051 | 0,0010±0,0051 | 0,0010±0,0051 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | 0,0009±0,0004 | 0,0009±0,0004 | 0,0009±0,0004 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 | 0,0010±0,0004 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0045±0,0011 | 0,0045±0,0011 | 0,0045±0,0011 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 28 | - | 1 | 4 | 2,14 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 28 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 28 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 28 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 28 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 28 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 28 | - | Менее 1,0 | 1,9±0,6 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 28 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,7±0,2 | 7,7±0,2 | 7,7±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 349±10 | 349±10 | 349±10 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,6±0,8 | 5,6±0,8 | 5,6±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,34±0,07 | 0,34±0,07 | 0,34±0,07 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 28 | - | 0,34 0,08 | 0,50 0,12 | 0,41 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 28 | - | 0,33 0,10 | 0,49 0,15 | 0,41 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 28 | - | Менее 0,02 | 0,03±0,01 | Менее 0,02 |
| Аммиак ( по азоту)( расчет) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | 0,00010±0,00004 | 0,00010±0,00004 | 0,00010±0,00004 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,010±0,004 | 0,010±0,004 | 0,010±0,004 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 0,6±0,1 | 0,6±0,1 | 0,6±0,1 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 9,3 1,9 | 9,3 1,9 | 9,3 1,9 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,34 0,03 | 0,34 0,03 | 0,34 0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,0±0,5 | 6,0±0,5 | 6,0±0,5 |
| Хром | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Февраль 2021 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 3 | - | 1 | 4 | 2,3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 3 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 3 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах , 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 2,8±0,8 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,6±0,2 | 7,6±0,2 | 7,6±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 336±10 | 336±10 | 336±10 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,46±0,09 | 0,46±0,09 | 0,46±0,09 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,008±0,004 | 0,008±0,004 | 0,008±0,004 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,23 0,06 | 0,23 0,06 | 0,23 0,06 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,22 0,07 | 0,22 0,07 | 0,22 0,07 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,12±0,03 | 0,12±0,03 | 0,12±0,03 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | 0,00024±0,0007 | 0,00024±0,0007 | 0,00024±0,0007 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь | мг/дм3 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Никель | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,9±0,2 | 0,9±0,2 | 0,9±0,2 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Мене 0,003 | Мене 0,003 | Мене 0,003 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 5,9±0,9 | 5,9±0,9 | 5,9±0,9 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 14,5±5,9 | 14,5±5,9 | 14,5±5,9 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,34±0,03 | 0,34±0,03 | 0,34±0,03 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 2,1±0,5 | 2,1±0,5 | 2,1±0,5 |
| Хром | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0015±0,0008 | 0,0015±0,0008 | 0,0015±0,0008 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 | 0,0014±0,0004 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |